Anexa nr. 8 la Caietul de sarcini

Parcurile din municipiul Sighișoara

| Nr. crt. | Locaţia | Nr. stâlpi susţinere | Nr. corpuri de iluminat/stâlp | Tip sursă de lumină | Putere instalată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Crizantemelor I | 14 | 1 | Bec economic 15 W | 210 W |
| 2. | Crizantemelor II | 14 | 1 | Bec economic 15 W | 210 W |
| 3. | Mihai Viteazul | 14 | 1 | Bec economic 15 W | 210 W |
| 4. | Ana Ipătescu | 6 | 1 | Bec economic 15 W | 90 W |
| 5. | Cimitir eroi sovietici | 3 | 1 | Lampă vapori sodiu inaltă presiune 70 W | 243 W |
| 6. | Sauna | 3 | 1 | Lampă vapori sodiu inaltă presiune 70 W | 243 W |
| 7. | Hermann Oberth | 19 | 1 | Lampă vapori sodiu inaltă presiune 70 W | 1.539 W |

Șef Serviciu Tehnic, Investiții- Urmărire Contracte,

Monitorizare Servicii de Utilităti publice,

ing. Puiu- Pavel Radu