Anexa nr. 6 la Caietul de sarcini

Caracteristicile podurilor și pasarelelor dotate cu sistem de iluminat

| Nr. crt. | Locaţia | Lungimea | Lăţimea | Nr. corpuri/ stâlp | Nr. stâlpi susţinere | Tip sursă de lumină | Înălţime montare corp | Putere instalată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pod Consiliul Europei-str. Gheorghe Lazăr | 63,40 m | 18,08 m | 1 buc. | 6 buc. | Lampă cu vapori de sodiu la înaltă presiune 250 W | 8 m | 1.704 W |
| 2. | Pod Viilor | 60 m | 11 m | 1 buc. | 2 buc. | Lampă cu vapori de sodiu la înaltă presiune 150 W | 6m | 336 W |
| 3. | Pod str. Libertăţii-str. Târnavei | 60 m | 16,74 m | 2 buc. | 4 buc. | Lampă cu vapori de sodiu la înaltă presiune 150 W + lampă cu vapori de sodiu la înaltă presiune 70 W | 8 m / 4 m | 672 W + 324 W = 996 W |
| 4. | Pasarelă Catedrala Ortodoxă | 67,50 m | 3,00 m | 1 buc. | 14 buc. | Lampă cu vapori de sodiu la înaltă presiune 70 W | 3,50 m | 324 W |

Șef Serviciu Tehnic, Investiții- Urmărire Contracte,

Monitorizare Servicii de Utilităti publice,

ing. Puiu- Pavel Radu